## s1
|  |  | Vedlegg nr. |  |  | Kommunens saksnr.
Miljøsaneringsbeskrivelse |  |  | M-
for boliger og fritidsbebyggelse
Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av boliger og fritidsbebyggelse med 100 m2 < BRA < 400 m2. | [5 empty] | Veiledning og skjema kan lastes ned fra: www.klif.no
Miljøkartlegging og miljøsanering (fjerningen av bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer) må utføres av personell med relevant utdanning og praksis.
Dokumentasjon på at avfallet er levert godkjent avfallsmottak, skal legges ved sluttrapporten.
For alle andre typer bygninger med BRA > 100 m² og for boliger og fritidsbebyggelse
med BRA > 400 m² skal det utarbeides en mer utførlig miljøsaneringsbeskrivelse.
Planen gjelder
Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festnr. | Seksjonsnr. | Kommune
| Adresse |  |  |  | Postnr. | Poststed
| Byggeår | Rehab.år | Berørt BRA | Type bygning (bolig/garasje/uthus/annet)
Tiltaket gjelder: |  |  | Kort tiltaksbeskrivelse:
Miljøkartlegging er gjennomført av
Firma |  | Telefon (dagtid) | Mobiltelefon |  | Organisasjonsnummer
Adresse |  |  | Postnr. | Poststed
Navn |  |  | E-postadresse
Kompetansen til den som har utført kartleggingen:
Gjennomført kurs i miljøkartlegging av bygninger:
Annen kompetanse (beskriv):
Dato | Underskrift |  |  |  | Gjentas med blokkbokstaver
Miljøsanering er gjennomført av (riveentreprenør)
Firma |  | Telefon (dagtid) | Mobiltelefon |  | Organisasjonsnummer
Adresse |  |  | Postnr. | Poststed
Underskrift - tiltakshaver eller ansvarlig utførende
Foretak |  | Telefon (dagtid) | Mobiltelefon |  | Organisasjonsnummer
Adresse |  |  | Postnummer |  | Poststed
E-postadresse | Telefaks |  | Kontaktperson
Dato | Underskrift |  |  |  | Gjentas med blokkbokstaver
Planen omfatterer ikke kartlegging/disponering av forurenset masse. Slik rapportering omfattes av eget regelverk
Side 1 av 3

## s 2 og 3
Detaljert fortegnelse over bygningsdeler/-installasjoner som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer
|  |  | PLAN |  |  |  | SLUTTRAPPORT
Bygningsdel, bygnings-materiale eller bygnings-installasjon | Helse- eller miljøfarlig stoff | Vanlig plassering | Registrert mengde (div) |  | Beregnet mengde (tonn) | Oppgi hvor i bygningen de miljøfarlige bygnings-materialene finnes | Faktisk mengde (tonn) | Avvik Differansen oppgis i tonn. Redegjør for vesentlige avvik i vedlegg. | Miljøsanering/Merknad
Bygningsplater inne | Asbest | Bak vedovner og badstuovner, på vegger og himling i fyrrom |  | m2 |  |  |  | 0 | Skal utføres av godkjent asbestsaneringsfirma
Bygningsplater utv. |  | Eternittplater på vegger og tak |  | m2 |  |  |  | 0
Rørisolasjon |  | På rørbend i sentralvarmeanlegg, gjerne i selve fyrrommet |  | stk. |  |  |  | 0
Ventilasjonskanaler |  | Firkantede eternittkanaler |  | m |  |  |  | 0
Gulvbelegg |  | Vinylfliser |  | m2 |  |  |  | 0
Blyplater | Bly | Beslag ved pipe, takvinduer og på tak |  | kg |  |  |  | 0 | Plukkes ned. Blyet legges i egen kasse
Blyglassvinduer |  | Kjellerstue, entré (gjerne farget glass) |  | kg |  |  |  | 0
Batterier |  | I garasjen |  | stk. |  |  |  | 0 | Leveres som EE-avfall
Avløpsrør og bunn-ledninger av støpejern |  | Bly i rørskjøtene frem til ca. 1975 |  | stk. (rørskjøter) |  |  |  | 0 | Rørskjøt slås i stykker og blyring plukkes ut og legges i egen kasse.
Isolerglassvinduer | PCB | Norskproduserte vinduer 1965-1975 |  | stk. |  |  |  | 0 | Skriv "PCB" på glasset. Hele vinduet tas ut. Vinduet må ikke knuse. Vinduer skal stå under transport. Vær oppmerksom på at noen isolerglassvinduer kan inneholde bly
|  | Utenlandske vinduer 1950-1980 |  | stk. |  |  |  | 0
|  | Umerkede vinduer |  | stk. |  |  |  | 0
Lysrørarmaturer fra 1950-1980 |  | Kjøkken, bad, hobbyrom, garasje. Over vinduer i stuer og soverom |  | stk. |  |  |  | 0 | Skrus ned. Leveres som EE-avfall
Fugemasser fra 1960-1978 |  | Utvendig mellom betong/tegl og tre/metall, rundt vinduer og dører |  | m |  |  |  | 0 | Skal utføres av spesialsaneringsfirma
Murpuss fra 1960-1972 |  | Der man antar at tilsetningsstoffet "Borvibet" kan ha vært anvendt i mørtelen må det tas ut materialprøve som sendes inn til kjemisk analyse |  | m2 |  |  |  | 0
Maling |  | For eksempel på utvendig mur og i våte soner (se PCB-veileder) |  | m2 |  |  |  | 0
Varmepumper | KFK / HKFK | På yttervegg |  | stk. |  |  |  | 0 | Varmepumper må saneres av kjøle-maskinist
Kjøleskap og frysere |  | Kjøkken, kjellere, garasjer |  | stk. |  |  |  | 0 | Leveres som EE-avfall
Isolasjonsmaterialer |  | Eldre "styrofoamaktige" isolasjonsplater (XPS; PU, PE, PF). Yttervegger/-tak eller innemurt i betong eller under kjellergulv. I garasjeporter. PUR-skum rundt dører og vinduer. |  | kg |  |  |  | 0 | Plukkes ned, legges i plastsekker / egen container, leveres som farlig avfall
Termometre (blank søyle) | Kvikksølv | Utenfor vinduer, i badstuer |  | stk. |  |  |  | 0 | Leveres apotek eller avfalls-mottak
Lysrør og sparepærer, halogenpærer |  | Kjøkken, bad, garasje, hobbyrom, ute-lys. Over vinduer i stuer og soverom |  | stk. |  |  |  | 0 | Leveres som EE-avfall (må ikke knuses)
Trykkimpregnert treverk | CCA | Terrasser, gjerder, utetrapper, vind-skier, lekter, ytterkledning i værharde strøk |  | kg |  |  |  | 0 | Leveres som farlig avfall
Kreosotimpr. treverk (jernbanesviller/tele-fonstolper) | Kreosot (PAH) | Hagetrapper, hagemurer, telefonstolper |  | kg |  |  |  | 0
Gulvbelegg, gulvlister etc. av vinyl | ftalater | Alle rom |  | kg |  |  |  | 0
Teglstein eller betong med PAH | PAH o.a. | I pipeløp som ikke er feiet nylig |  | m3 |  |  |  | 0 | Leveres som farlig avfall
Elektriske og elektroniske installasjoner / apparater (EE-avfall) | Diverse | Lamper, panelovner, hvitevarer, brune-varer, elektriske apparater, veggvifter, avtrekksvifter, lysrør-armaturer, oljefyr, sikringsskap, stikkontakter, kabler, parafinløftere, dagtanker parafin, varmtvannsbereder |  | kg |  |  |  | 0 | Leveres som EE-avfall
Olje- og parafintanker | Petro-leum | Innvendige tanker i kjeller, eller utvendige nedgravde tanker. |  | stk. |  |  |  | 0 | Rengjort tank med sertifikat fra sanerings-firma kan leveres skraphandler som skrapjern
Maling, olje og kjemikalier | Olje m.m. | I spann, bokser og flasker i kjeller, hobbyrom og garasjer |  | kg |  |  |  | 0 | Leveres i originalemballasjen
Rørisolasjon av celle-gummi (frem til 2004) | Bromerte flamme-hemmere | På rør i kjeller og krypkjeller (celle-gummi har ofte grå eller svart farge) |  | m |  |  |  | 0 | Plukkes ned, legges i plastsekker, leveres som farlig avfall
Byggeskum (EPS,XPS) |  | i tilknytning til murvegger,murgulv og rør |  | m2 |  |  |  | 0
Andre forekomster (fyll inn selv):
0
Sum: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Side 3 av 3